|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nowy Targ, 2020-03-03 |
| Nasz znak: KBID/1/2020 |  |  |

**Wybór oferty**

**zamówienia przekraczającego 50 tys. PLN netto prowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności.**

1. **Przedmiot zamówienia**:

Robota budowlana

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją projektu pn.: **„Głęboka termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Łopusznej przy ul. Podhalańskiej 8 wraz z modernizacją systemu oświetlenia i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu”**w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.2 EKO – PRZEDSIĘBIORSTWA współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. **Szczegółowy zakres robót:**

1. Zakup i montaż pompy ciepła o mocy około 16 kW.

2. Wykonanie instalacji c.o dostosowanej do budynku; ogrzewanie grzejnikowe i podłączenie z pompą ciepła oraz demontaż starej instalacji.

3. Ocieplenie stropodachu styropapą o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,032 W/m2\*K oraz pokrycie dachu.

4. Ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu styropianem o grubości 15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,034 W/m2\*K, wykończenie tynkiem.

5. Wymianę drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła Uc ≤ 1,3 W/m2\*K.

6. Wymianę okien na okna o współczynniku przenikania ciepła Uc ≤ 0,9 W/m2K ( kolor do ustalenia z inwestorem ).

7. Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,8 kW (40 modułów o mocy 320W każdy).

8. Modernizację systemu oświetlenia w obiekcie poprzez demontaż istniejących opraw świetlówkowych i montaż 18 opraw ledowych ( 9 szt. o mocy 28W i 9 szt. o mocy 40W).

1. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w dołączonej do przedmiotowego rozpoznania rynku dokumentacji technicznej tj. przedmiaru robót, STWiOR.
2. **Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:** niniejsze zapytanie ofertowe umieszczono w bazie konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/> oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.kbid.pl w dniu 07.02.2020r.
3. **W terminie składania ofert tj. do dnia 24.02.2020r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta Wykonawcy**

STAN Zakład Remontowo-Budowlany Bieniek Stanisław, Bieniek Andrzej S.J. ul. Kościuszki 145, 34-530 Bukowina Tatrzańska z ceną ryczałtową brutto za całość zamówienia 306 709,60 zł oraz gwarancją na roboty 60 miesięcy.

1. **Wybór oferty:**

STAN Zakład Remontowo-Budowlany Bieniek Stanisław, Bieniek Andrzej S.J. ul. Kościuszki 145, 34-530 Bukowina Tatrzańska z ceną ryczałtową brutto za całość zamówienia 306 709,60 zł oraz gwarancją na roboty 60 miesięcy.

**Uzasadnienie:** W/w oferta spełnia wymagania zamawiającego i jest korzystna pod względem cenowym. Uzyskała 100 pkt. wg kryteriów określnych w postępowaniu.

1. **Termin podpisania umowy:** 9 marzec 2020r.